«10»ноября 2020 г.

АКТ ОСЕННЕГО (ВЕСЕННЕГО) ОСМОТРА ЗДАНИЯ

Населенный пункт: д. Марьевка

Адрес: 652115 д. Марьевка Яйского р-на Кемеровской обл. ул.Школьная-2а

Наименование здания: Здание «Начальной школы и д/садика»

1. **Общие сведения по строению**

Год постройки: 1981

Материал стен: *кирпич*

Число этажей: 2-х этажное

Наличие подвала: подвал имеется

*Краткая характеристика здания (с кирпичными несущими стенами, каркасное, панельное и т.д.)* Здание двухэтажное, с несущими кирпичными стенами. Крыша деревянная. Перекрытия из ж/б плит. Кровля- шифер. Окна пластиковые пакеты. Главный вход двери в детский садик согласно ППБ. Дверь в медкабинет согласно ППБ. Остальные двери запасных выходов деревянные, не соответствующие ППБ. Имеются сертифицированные эвакуационные лестницы для эвакуации людей со второго этажа здания с западной и восточной сторон. Школа располагает оборудованием видеонаблюдения и противопожарной защиты. Люк чердачный выполнен в соответствии с требованиями ППБ. Проведён осмотр отопительной системы. Ограждение школы - металлический забор по периметру с 3-мя воротами, закрывающимися на замки для въезда и выезда автотранспорта и 4-мя калитками для прохода людей на территорию школы

1. **Результаты осмотра строения и проведения испытания**

Комиссия в составе:

Председателя – Зам. директора по БОП Т.Н. Белицкая Членов комиссии:

1. Председателя профкома Важевой С.С.

2. Завхоза школы Шумковой Т.А

3. Слесаря школы Паранюшкина В. В.

Представители:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

произвела осмотр здания основной школы по вышеуказанному адресу.

Результаты осмотра строительных конструкций

и инженерного оборудования строения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер |
| 1 | Фундаменты | Фундамент цел. Есть сколы облицовки фундамента. | Нарушения облицовки фундамента устранить. |
| 2 | Стены | В целостном состоянии. |  |
| 3 | Кровля | В целостном состоянии. |  |
| 4 | Перекрытия | В целостном состоянии. Проведена пропитка. |  |
| 5 | Балки (фермы) | В целостном состоянии. Проведена пропитка. |  |
| 6 | Крыша | В целостном состоянии. |  |
| 7 | Водоотвод | Без нарушений. |  |
| 8 | Балконы | Нет. |  |
| 9 | Вестибюли и лестничные клетки | В целостном состоянии. Осуществлён косметический ремонт. |  |
| 10 | Перегородки | В целостном состоянии. |  |
| 11 | Окна | В целостном состоянии. |  |
| 12 | Полы жилых помещений | Жилых помещений нет. |  |
| 13 | Система центрального отопления | В рабочем состоянии. |  |
| 14 | Система горячего водоснабжения | Нет. |  |
| 15 | Система холодного водоснабжения | В рабочем состоянии. |  |
| 16 | Система канализации | В рабочем состоянии. |  |
| 17 | Система вентиляции | Приточная. В рабочем состоянии. |  |
| 18 | Лифты | Нет. |  |
| 19 | Система электроснабжения | В рабочем состоянии. |  |
| 20 | Придомовая территория | Без нарушений. |  |
| 21 | Технологическое оборудование | В рабочем состоянии. |  |
| 22 | Встроенные помещения | Нет. |  |

Выводы и предложения

В целом, здание начальных классов и дошкольной группы, находится в удовлетворительном состоянии и пригодно для проведения учебного процесса.

Подписи:

Председатель комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Белицкая Т.Н.

Члены комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шумкова Т.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Важева С.С.